Саморегулируемая организация

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ»

Протокол № 9

заседания Дисциплинарной комиссии

22 июня 2011 г.                                                                                                                         г. Сыктывкар

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Республики Коми» (далее – Партнерство).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Партнерства - 7 человек.

В заседании приняли участие члены Дисциплинарной комиссии:

|  | Уланова Тамара Александровна | генеральный директор ООО «Горстрой», вице-президент НП «Объединение строителей РК». председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
|  | Голосов Василий Иванович | Генеральный директор НП «Объединение строителей Республики Коми» |
|  | Круглова Ольга Александровна | ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии |
|  | Забровский Ефим Симхович | генеральный директор ЗАО «Комигражданстрой» |
|  | Попов Владимир Борисович | Заместитель генерального директора ООО «Стройком» |

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Партнерства имеется.

Ответственный за ведение протокола – Круглова Ольга Александровна - ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии НП «Объединение строителей РК».

ПОВЕСТКА ДНЯ: рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Партнерства в отношении членов Партнерства о применении мер дисциплинарного воздействия.

По вопросу повестки дня слушали Голосова Василия Ивановича, который сообщил, что из контрольной комиссии Партнерства на рассмотрение и отчет о проведенной проверке Дисциплинарной комиссии Партнерства поступили материалы в отношении 24 организаций – членов Партнерства, согласно списка:

|  | Общество с ограниченной ответственностью «Альфа СКР» |
| --- | --- |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Бастион» |
|  | Индивидуальный предприниматель Кренинг Николай Карлович |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Сфера плюс» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Тепломонтаж» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Строй» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Гидромехстрой» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРГАЗСТРОЙ» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «МИД» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Монтажная Компания Альфа» |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального ремонта» муниципального образования городского округа «Сыктывкар» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «АНКОЛЛ-Инженерные Системы» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ОптимаСтрой» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Прометей» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «СОДЕЙСТВИЕ» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Артель-Строй» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Пром Текс» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Перестройка» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Крафт» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Коми Лифт» |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Северная строительная компания» |
|  | Открытое акционерное общество «Автомобильные дороги Коми» |

Голосов В.И. предложил рассмотреть материалы Контрольной комиссии Партнерства и  оставить за собой право доклада.

Результаты голосования:

«За»                         5 (пять)

«Против»                 0 (ноль)

«Воздержались»     0 (ноль)

1. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа СКР». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «Альфа СКР». В результате проверки выявлены следующие нарушения:

- из общего количества инженерно-технических работников 1 человек не повышал квалификацию в течение последних  5 лет, что является нарушением ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и п.2.2.3 Общих требований к юридическому  лицу для выдачи свидетельства о допуске.

Предложение – вынести ООО «Альфа СКР» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

Результаты голосования:

«За»                           5 (пять)

«Против»                  0 (ноль)

«Воздержались»      0 (ноль)

Постановили: вынести предписание ООО «Альфа СКР» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.07.2011 г.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Бастион». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «Бастион». В результате проверки нарушений не выявлено

3. Индивидуальный предприниматель Кренинг Николай Карлович. Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ИП Кренинг Николай Карлович. В результате проверки нарушений не выявлено

4. Общество с ограниченной ответственностью «Гранит». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «Гранит». В результате проверки нарушений не выявлено

5. Общество с ограниченной ответственностью «Сфера плюс». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «Сфера плюс». В результате проверки выявлены следующие нарушения:

1) Не ведутся журналы по технике безопасности вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте, что не соответствует требованиям ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Раздел 7.

2) Нет приказа о назначении ответственного за электрохозяйство, что является нарушением ПТЭ электроустановок потребителей (утверждено приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6), п. 1.2.3

3) Не представлены приказы о назначении ответственных по системе контроля качества, что является нарушением Положения о членстве в НП «Объединение строителей Республики Коми»

4) Мастер Леденев О.Г. не имеет среднего профессионального образования, что является нарушением п. 2.2.1 (в) Общих требований к юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю для выдачи свидетельства о допуске.

Предложение – вынести ООО «Сфера плюс» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

Результаты голосования:

«За»                           5 (пять)

«Против»                  0 (ноль)

«Воздержались»      0 (ноль)

Постановили:

по нарушению п.1 установить срок устранения замечаний до 22.07.2011 г.

по нарушению п.2 установить срок устранения замечаний до 22.07.2011 г.

по нарушению п.3 установить срок устранения замечаний до 22.07.2011 г.

по нарушению п.4 установить срок устранения замечаний до 01.08.2011 г.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Тепломонтаж». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «Тепломонтаж». В результате проверки выявлены следующие нарушения:

1) Не ведутся журналы инструктажа по технике безопасности вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте, что не соответствует требованиям ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Раздел 7.

2) из общего количества инженерно-технических работников 3 человека не повышали квалификацию в течение последних  5 лет, что является нарушением ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и п.2.2.3

3) Нет приказа о назначении ответственного за электрохозяйство, нет работника с группой допуска по электробезопасности (требуется группа Y), что является нарушением ПТЭ электроустановок потребителей (утверждено приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6), п. 1.2.3 и 1.2.7

4) Для выполнения работ по устройству наружных электрических сетей нет специалиста соответствующего профиля, что является нарушением п. 20.2 Требований к выдаче Свидетельств о допуске в отношении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства и решение вопросов, по выдаче которых отнесено к сфере деятельности НП «Объединение строителей Республики Коми»

5) Нет работников, осуществляющих безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке, что является нарушением Требований к выдаче свидетельств о допуске в отношении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства и решение вопросов, по выдаче которых отнесено к сфере деятельности НП «Объединение строителей Республики Коми».

Предложение – вынести ООО «Тепломонтаж» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

Результаты голосования:

«За»                           5 (пять)

«Против»                  0 (ноль)

«Воздержались»      0 (ноль)

Постановили:

по нарушению п.1 установить срок устранения замечаний до 22.07.2011 г.

по нарушению п.2 установить срок устранения замечаний до 01.08.2011 г.

по нарушению п.3 установить срок устранения замечаний до 22.07.2011 г.

по нарушению п.4 установить срок устранения замечаний до 01.08.2011 г.

по нарушению п.5 установить срок устранения замечаний до 01.08.2011 г.

7. Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Строй». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «Актив-Строй». В результате проверки выявлены следующие нарушения:

1) Не соблюдаются требования по количественному составу специалистов (фактически 1 директор), что является нарушением Общих требований к юридическому лицу для выдачи свидетельства о допуске к видам работ п. 2.2.4

2) Нет специалиста, выполняющего функции главного инженера, что является нарушением Общих требований к юридическому лицу для выдачи свидетельства о допуске к видам работ п. 2.1

3) Не ведутся журналы по технике безопасности на рабочем месте, что не соответствует требованиям ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Раздел 7.

Нет приказа о назначении ответственного за электрохозяйство, что является нарушением ПТЭ электроустановок потребителей (утверждено приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6), п. 1.2.3

4) Нет ответственного работника за электробезопасность, что является нарушением ПТЭ электроустановок потребителей (утверждено приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6)

5) Не своевременно заполняются журналы производства работ, что является нарушением требований статьи 52 п. 9 Градостроительного Кодекса РФ и «Стандарта ведения строительства», принятого в НП « Объединение строителей РК»

Предложение – вынести ООО «Актив-Строй» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

Результаты голосования:

«За»                           5 (пять)

«Против»                  0 (ноль)

«Воздержались»      0 (ноль)

Постановили:

по нарушению п.1 установить срок устранения замечаний до 01.08.2011 г.

по нарушению п.2 установить срок устранения замечаний до 01.08.2011 г.

по нарушению п.3 установить срок устранения замечаний до 22.07.2011 г.

по нарушению п.4 установить срок устранения замечаний до 22.07.2011 г.

по нарушению п.5 установить срок устранения замечаний до 22.07.2011 г.

8. Общество с ограниченной ответственностью «Гидромехстрой». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «Гидромехстрой». В результате проверки выявлены следующие нарушения:

1) у ответственного специалиста по охране труда отсутствует удостоверение по обучению охране труда, что является нарушением ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда п.5.3.

2) Не ведутся журналы вводного инструктажа по технике безопасности, что не соответствует требованиям ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Раздел 7.

3) У ответственного работника за электробезопасность, отсутствует удостоверение по обучению электробезопасности, что является нарушением ПТЭ электроустановок потребителей (утверждено приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6) п. 1.2.5 и п. 1.2.7

4) Не проведена периодическая переаттестация ответственных специалистов по технике безопасности, что является нарушением СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» п. 5.17

5) Не представлен приказ о назначении ответственного по системе контроля качества, что является нарушением Положения о членстве в НП «Объединение строителей Республики Коми»

Предложение – вынести ООО «Гидромехстрой» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

Результаты голосования:

«За»                           5 (пять)

«Против»                  0 (ноль)

«Воздержались»      0 (ноль)

Постановили:

по нарушению п.1 установить срок устранения замечаний до 01.08.2011 г.

по нарушению п.2 установить срок устранения замечаний до 22.07.2011 г.

по нарушению п.3 установить срок устранения замечаний до 01.08.2011 г г.

по нарушению п.4 установить срок устранения замечаний до 01.08.2011 г г.

по нарушению п.5 установить срок устранения замечаний до 22.07.2011 г.

9. Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРГАЗСТРОЙ». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «СЕВЕРГАЗСТРОЙ». В результате проверки выявлены следующие нарушения:

- Не ведутся журналы вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте по технике безопасности, что не соответствует требованиям ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Раздел 7.

Предложение – вынести ООО «СЕВЕРГАЗСТРОЙ» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

Результаты голосования:

«За»                           5 (пять)

«Против»                  0 (ноль)

«Воздержались»      0 (ноль)

Постановили:

установить срок устранения замечаний до 22.07.2011 г.

10. Общество с ограниченной ответственностью «МИД». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «МИД». В результате проверки нарушений не выявлено

11. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Монтажная Компания Альфа». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «Строительная Монтажная Компания Альфа». В результате проверки выявлены следующие нарушения:

- Не ведутся журналы вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте по технике безопасности, что не соответствует требованиям ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Раздел 7.

Предложение – вынести ООО «Строительная Монтажная Компания Альфа» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

Результаты голосования:

«За»                           5 (пять)

«Против»                  0 (ноль)

«Воздержались»      0 (ноль)

Постановили:

установить срок устранения замечаний до 22.07.2011 г.

12. Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального ремонта»  муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар». В результате проверки выявлены следующие нарушения:

- из общего количества инженерно-технических работников 3 человека не повышали квалификацию в течение последних  5 лет, что является нарушением ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и п.2.2.3 Общих требований к юридическому  лицу для выдачи свидетельства о допуске.

Предложение – вынести МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

Результаты голосования:

«За»                           5 (пять)

«Против»                  0 (ноль)

«Воздержались»      0 (ноль)

Постановили: вынести предписание МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2011 г.

13. Общество с ограниченной ответственностью «АНКОЛЛ-Инженерные Системы». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «АНКОЛЛ-Инженерные Системы». В результате проверки нарушений не выявлено.

14. Общество с ограниченной ответственностью «ОптимаСтрой». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «ОптимаСтрой». В результате проверки выявлены следующие нарушения:

1) Нет ответственного работника за электробезопасность, что является нарушением ПТЭ электроустановок потребителей (утверждено приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6) п. 1.2.3.

2) На объекте «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями» по ул. Чкалова ООО «ОптимаСтрой» выполняет работы по организации строительства, не получив на этот вид работ свидетельство о допуске, что является нарушением ст. 52 ч. 2 Градостроительного кодекса РФ.

Предложение – вынести ООО «ОптимаСтрой» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

Результаты голосования:

«За»                           5 (пять)

«Против»                  0 (ноль)

«Воздержались»      0 (ноль)

Постановили:

по нарушению п.1 установить срок устранения замечаний до 22.07.2011 г.

по нарушению п.2 установить срок устранения замечаний до 22.07.2011 г.

15. Общество с ограниченной ответственностью «Прометей». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «Прометей». В результате проверки нарушений не выявлено.

16. Общество с ограниченной ответственностью «СОДЕЙСТВИЕ». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «СОДЕЙСТВИЕ». В результате проверки выявлены следующие нарушения:

- из общего количества инженерно-технических работников 4 человека не повышали квалификацию в течение последних  5 лет, что является нарушением ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и п.2.2.3 Общих требований к юридическому  лицу для выдачи свидетельства о допуске.

Предложение – вынести ООО «СОДЕЙСТВИЕ» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

Результаты голосования:

«За»                           5 (пять)

«Против»                  0 (ноль)

«Воздержались»      0 (ноль)

Постановили: вынести предписание ООО «СОДЕЙСТВИЕ» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2011 г.

17. Общество с ограниченной ответственностью «Артель-Строй». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «Артель-Строй». В результате проверки нарушений не выявлено.

18. Общество с ограниченной ответственностью «Пром Текс». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «Пром Текс». В результате проверки нарушений не выявлено.

19. Общество с ограниченной ответственностью «Перестройка». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «Перестройка». В результате проверки выявлены следующие нарушения:

- на момент проведения проверки имеется задолженность по оплате членских взносов за один квартал, что является нарушением Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «Объединение строителей Республики Коми»

Предложение – вынести ООО «Перестройка» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

Результаты голосования:

«За»                           5 (пять)

«Против»                  0 (ноль)

«Воздержались»      0 (ноль)

Постановили: вынести предписание ООО «Перестройка» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22.07.2011 г.

20. Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «РОСТ». В результате проверки выявлены следующие нарушения:

1) Акты на скрытые работы оформляются по устаревшим формам, должны оформляться согласно Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации (РД-11-02-2006), утвержденным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору приказом №1128 от 26.12.2006г.

2) на момент проведения проверки имеется задолженность по оплате членских взносов за два квартала, что является нарушением Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «Объединение строителей Республики Коми»

Предложение – вынести ООО «РОСТ» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

Результаты голосования:

«За»                           5 (пять)

«Против»                  0 (ноль)

«Воздержались»      0 (ноль)

Постановили:

по нарушению п.1 установить срок устранения замечаний до 22.07.2011 г.

по нарушению п.2 установить срок устранения замечаний до 22.07.2011 г.

21. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Крафт». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «Компания Крафт». В результате проверки выявлены следующие нарушения:

- на момент проведения проверки имеется задолженность по оплате членских взносов за один квартал, что является нарушением Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «Объединение строителей Республики Коми»

Предложение – вынести ООО «Компания Крафт» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

Результаты голосования:

«За»                           5 (пять)

«Против»                  0 (ноль)

«Воздержались»      0 (ноль)

Постановили: вынести предписание ООО «Компания Крафт» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22.07.2011 г.

22. Общество с ограниченной ответственностью «Коми Лифт». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «Коми Лифт». В результате проверки нарушений не выявлено.

23. Общество с ограниченной ответственностью «Северная строительная компания». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «Северная строительная компания». В результате проверки выявлены следующие нарушения:

1) на момент проведения проверки имеется задолженность по оплате членских взносов за два квартала, что является нарушением Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «Объединение строителей Республики Коми»

2) У ответственного за электрохозяйство просрочено удостоверение по проверке знаний, что является нарушением ПТЭ электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6), п.1.2.5, п.1.2.7).

Предложение – вынести ООО «Северная строительная компания» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

Результаты голосования:

«За»                           5 (пять)

«Против»                  0 (ноль)

«Воздержались»      0 (ноль)

Постановили:

по нарушению п.1 установить срок устранения замечаний до 22.07.2011 г.

по нарушению п.2 установить срок устранения замечаний до 01.08.2011 г.

24. Открытое акционерное общество «Автомобильные дороги Коми». Членам Дисциплинарной комиссии представлены материалы Контрольной комиссии Партнерства о проведенной плановой проверке ООО «Автомобильные дороги Коми». В результате проверки выявлены следующие нарушения:

- из общего количества инженерно-технических работников 3 человека не повышали квалификацию в течение последних  5 лет, что является нарушением ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ и п.2.2.3 Общих требований к юридическому  лицу для выдачи свидетельства о допуске.

Предложение – вынести ООО «Автомобильные дороги Коми» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

Результаты голосования:

«За»                           5 (пять)

«Против»                  0 (ноль)

«Воздержались»      0 (ноль)

Постановили: вынести предписание ООО «Автомобильные дороги Коми» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2011 г.

Председатель комиссии                                                                        Т.А. Уланова

Ответственный за ведение протокола                                                 О.А. Круглова